## Slide 1: 多層膜ミラーによる COW効果の測定
齊藤巧磨 松井一尭

## Slide 2: 目次
原理
事前シミュレーション
実験
結果と考察

## Slide 3: COW効果
重力場中の非相対論的中性子はSchrödinger方程式に従う。
ループの面積に比例する位相差が発生、干渉する。
量子力学特有の現象に重力が現れる例。

## Slide 4
ハーフミラーとフルミラーで作った系にて四角形が平行四辺形から角度歪むと
ループの面積が変化
経路差が発生
それぞれ考慮して位相差は
と計算できる。
θ

## Slide 5
反射・透過による波動関数の位相変化を考慮するとHとOのビーム強度を用いて
から位相差を取り出せる。
COW効果はなので、
(四角形が水平)でとなるようセットアップを調節
でTOFとのグラフを書けば振動が見える

## Slide 6: 目次
原理
事前シミュレーション
実験
結果と考察

## Slide 7: 波動関数の直接計算
波長ごとに
ミラーの反射率・透過率
H/Oビームの波動関数
各ビームの検出確率
の順で計算。
結果は測定時間無限大に相当。
検出確率ビーム強度なので、計算結果に基づいて をプロット、さらにFFTで振動成分を抜き出す
解析には反射率が安定する波長領域を用いる。
反射率

## Slide 8
低周波BG
理想的な
ピーク位置

## Slide 9
傾斜角では見たいピークが低周波数のBGと混ざる
平行からのズレが1 mdeg生じると、重力加速度gは35%ズレる
モンテカルロ法で10 minに相当する粒子数をシミュレートすると右図。
実験ではを10 min以上計測する。

## Slide 10: 目次
原理
事前シミュレーション
実験
結果と考察

## Slide 11: 実験の基本構想
で光学系を校正。位相差を可能な限り小さくしておく。
干渉計を30deg傾け、前段階の校正が崩れないと仮定して位相差測定、重力加速度を計算。
実験ではOビームとHビームの強度を測定

## Slide 12: エアギャップエタロン（名大素粒子物性研より借用）
円筒形ガラス、微小の間隙で向かい合わせ。間隙にミラーが向かい合わせで固定。
ミラーはTiとNiの多層構造。
図の削れた部分は透明。中性子線が透過。
Fujiie, et. al. (2023)

## Slide 13: 実験１：δ=0deg校正
1stエタロンのみを設置。中性子ビームを入射角θ=1degで入射させる。
single slit を挿入し、反射が見えることを確認。
double slitを挿入し、反射が見えることを確認。
2ndエタロンを設置、1st エタロンと平行になるよう調節。
H-beamとO-beamの干渉を確認。
θ

## Slide 14: 実験１：δ=0deg校正
1stエタロンのみを設置。中性子ビームを1degで入射させる。(図1)
single slit を挿入し、反射が見えることを確認。 (図2)
double slitを挿入し、反射が見えることを確認。 (図3)
2ndエタロンを設置、1st エタロンと平行になるよう調節。(図4)
図1
図2
図3
図4
要差し替え

## Slide 15: 実験１：δ=0deg校正
図5
図6
H-beamとO-beamの干渉を確認。振動の穏やかなセットアップを特定。

## Slide 16: 実験１：δ=0deg校正
波長最大を取るとその前後±1 mdegのFFTによってを再確認（事前シミュレーションと照合）
これ以上精度を上げることは非現実的
波長最大のθ
-1 mdeg
+1 mdeg
200 /nm

## Slide 17: 実験2：δ=30deg測定
干渉計を三角台に設置。平行四辺形の経路は入射軸に対して30deg回転。
三角台ごと回転Stageに搭載。
水平位置とδを微調整して測定。
δ=

## Slide 18: 目次
原理
事前シミュレーション
実験
結果と考察

## Slide 19: 結果と考察
単に30deg傾けたときは、directのみ確認された。
double slitを外して測定すると、directと反射信号1つ(H-Beam)が確認された。
30deg傾斜させた状態で干渉は観察できなかった。
direct
H beam
Double slitあり
Double slitなし
Notes: 2枚目はdouble slitの影が入ってそう

## Slide 20: 結果と考察
ダイレクトと反射が確認できているので、1stエタロンでは反射が起こっていると考えられる。
30deg傾斜状態で入射角を厳格に制御できない難点。
蝶番機構を活用することで、平行四辺形に垂直な軸で回転可能にできる可能性がある。

## Slide 21: 謝辞
高エネルギー研究室 竹内広樹さん​
J-PARC MLF 三島賢二先生 ​
名古屋大理学研究科 北口雅暁先生 、南部太郎さん、藤家拓大さん ​
指導教員 中家剛先生、木河達也先生 ​
TA 星野大輝さん、有元隼太さん ​
大変お世話になりました

## Slide 22: 晩御飯